## Note
Note de Dimensionnement Pompe à chaleur Air/Eau
Le client
|  | Nom et Prénom : | POGOSIAN SUZIE
|  | Adresse du chantier : | 14
|  | Code postal et Ville : | 42340 VEAUCHE
|  | Téléphone : | 0661481977.
CALCUL DU VOLUME A CHAUFFER AVEC LA PAC :
|  |  | Surface chauffée par le réseau d'eau : | 110
|  |  | Hauteur moyenne sous plafond : | 2.5
|  |  | Volume à chauffer (V): | 275
DETERMINATION DE LA TEMPERATURE DE BASE
|  | Zone | G
|  | Altitude: | 279
|  | Température de base : | -11
DETERMINATION DU COEFFICIENT DE DEPERDITION ENERGETIQUE DU LOGEMENT :
Typologie du logement : |  |  | Construction entre 1974 et 1982
Coefficient de déperdition énergétique (G) : |  |  |  |  | 1.4
DETERMINATION DU ΔT :
Température de confort souhaitée : |  |  |  | 20
|  |  | ΔT = | 31
DEPERDITION A Tbase
| Deperdition* = | 11935 |  |  | *P = G*V*ΔT
POMPE A CHALEUR CHOISI POUR CE CHANTIER :
Marque : | CARRIER | [7 empty] | Référence Unité Exterieur : | 3630232
Modèle : | XP-ENERGY 80AX-R | [7 empty] | Référence module Hydraulique : | 3301727
|  | Puissance nominal : | 12000 |  |  | Efficacité énergétique saisonnière (ηs) au régime de fonctionnement : |  |  |  | 189
|  | Puissance PAC à Tbase en W: | 12000
|  | T arrêt : | -20 |  |  | Compatibilité des émetteurs existants avec la PAC projetée : |  |  |  | Oui
|  | Régime de fonctionnement : | Moyenne T°C
VERIFICATION DIMENSIONNEMENT
[8 empty] | Taux de couverture PAC : | 100.5446
|  | T arrêt < T Base : | Conforme | [5 empty] | Selon date d'engagement : | avant 01/11/2022 | Conforme
[10 empty] | après 01/11/2022 | Conforme
V1 du 28/10/2022

## Data
Tranches d'altitude |  | Zones | [8 empty] | Typologie | Coef G
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Véranda | 2.8
0 | 200 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -15 | Construction très mal isolée avant 1960 | 2.1
201 | 400 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -15 | Construction mal isolée avant 1970 | 1.8
401 | 600 | -6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -13 | -15 | -19 | Construction ancienne isolée, sur dalle | 1.7
601 | 800 | -8 | -7 | -8 | -11 | -13 | -12 | -14 | -17 | -21 | Construction ancienne mal isolée | 1.7
801 | 1000 | -10 | -8 | -9 | -13 | -15 | -13 | -17 | -19 | -23 | Construction ancienne, murs épais pas isolé | 1.6
1001 | 1200 | -12 | -9 | -10 | -14 | -17 |  | -19 | -21 | -24 | Construction ancienne isolée | 1.5
1201 | 1400 | -14 | -10 | -11 | -15 | -19 |  | -21 | -23 | -25 | Construction entre 1974 et 1982 | 1.4
1401 | 1600 | Zones A: -16; Zones C: -12; Zones E: -21; Zones G: -23; Zones H: -24 | Construction mal isolée après 1980 | 1.4
1601 | 1800 | Zones A: -18; Zones C: -13; Zones E: -23; Zones G: -24 | Construction isolée après 1980 | 1.2
1801 | 2000 | Zones A: -20; Zones C: -14; Zones E: -25; Zones G: -25 | Construction isolée après 1990 | 1.1
2001 | 2200 | Zones C: -15; Zones E: -27; Zones G: -29 | Construction entre 1990 et 2000 | 1
[11 empty] | Construction norme HPE rénovation 2009 | 0.9
[11 empty] | Construction norme RT 2000 entre 2001 et 2006 | 0.87
[11 empty] | Construction entre 2001 et 2005 | 0.8
[11 empty] | Isolation Norme RT2000 | 0.8
[11 empty] | Construction norme RT 2005 entre 2007 et 2012 | 0.8
[11 empty] | Isolation norme RT 2005 | 0.65
[11 empty] | Isolation norme RT 2005 Elect | 0.58
[11 empty] | Construction norme BBC Rénovation 2009 | 0.47
[11 empty] | Construction norme RT 2012 après 2012 | 0.3